## prva
znak/logo
|  | ŠT. PONUDBE: | 000/000
kraj |  | DATUM: | 00/00/2026
telefon |  | OPCIJA PONUDBE: | 1 leto
|  | NAČIN OBRAČUNA: | na ključ
DAVČNA ŠT.: |  | PLAČILNI POGOJI: | po dogovoru
|  | ROK IZVEDBE: | po dogovoru
|  | POSEBNI POGOJI: | po dogovoru
ETAŽNI LASTNIKI GLAVARJEVA 16
GLAVARJEVA ULICA 16
1000 LJUBLJANA
PONUDBA
za izvedbo gradbeno obrtniških del na objektu:
SANACIJA FASADE, SANACIJA TAL NAD KLETJO
| Skupaj : |  | 0
| DDV (9,5%): |  | 0
SKUPAJ PONUDBA: |  |  | 0
Sestavil: |  | Ime PODJETJA
ime in priimek |  | ime in podpis

## rekapitulacija
Investitor: | ETAŽNI LASTNIKI GLAVARJEVA 16
GLAVARJEVA ULICA 16
1000 LJUBLJANA
Naslov: | GLAVARJEVA ULICA 16 | 1000 LJUBLJANA
Za gradnjo: | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
REKAPITULACIJA
GOI DELA
| PRIPRAVLJALNA DELA |  |  | 0
| SANACIJA FASADE |  |  | 0
| ZEMELJSKA DELA |  | 0
| RUŠITVENA DELA |  | 0
| ZIDARSKA DELA |  | 0
| KLEPARSKA DELA |  | 0
| KLJUČAVNIČARSKA DELA |  | 0
| PLESKARSKA DELA |  | 0
| RAZNO |  | 0
| SANACIJA TERASE |  |  | 0
| RUŠITVENA DELA |  | 0
| ZIDARSKA DELA |  | 0
| SANACIJA TAL NAD KLETJO |  |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA (10%) |  |  | 0
| SKUPAJ GOI DELA |  |  | 0
| SKUPAJ GRADBENO OBRTNIŠKA DELA (brez DDV) |  |  | 0
| DDV (9,5%) |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
| SKUPAJ GRADBENO OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0

## priprava
pos/prost | PRIPRAVLJALNA DELA
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
1. | Priprava gradbišča. | kpl | 1 | 0 | 0
> | Čiščenje terena pred pričetkom del in vzpostavitev okolice
izven območja gradbišča v prvotno stanje (po končani gradnji)
- | montaža in demotaža zaščitne gradbiščne ograje višine 200 cm.
- | zaščita ploščnika oz. ceste pred začetkom del;
- | postavitev opozorilnih in obvestilnih tabel določenih za
posamezno vrsto del;
- | namestitev kontejnerja za delavce, barake za orodje,
kemičnega WC-ja, pavšal;
- | zavarovanje in zaščita vhodov objekta
- | ureditev priključka na vodovodno omrežje, priklop
gradbiščne el. omarice;
- | vsi eventuelni manipulativni stroški.
- | čiščenje po končanih delih.
- | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
2. | Dobava, montaža in odstranitev fasadnega odra.
> | višina 18,00 m | m2 | 1131.84 | 0 | 0
> | višina 20,00 m | m2 | 286 | 0 | 0
> | V ceni je potrebno upoštevati: statični izračun z
upoštevanjem določil zakona o VZD, strošek amortizacije odra
za ves čas gradnje, protiprašno zaščito s ponjavami,
ozemljitvijo in izdelavo vse potrebne dokumentacije,
dovoljenj, ipd.
> | V ceni upoštevati oder za zaščito mimoidočih in varen vstop v
objekt; širine min. 1,10 m.
> | V ceni je potrebno upoštevati vzdrževanje odra v času gradnje
in pridobitev vseh potrebnih dovoljen, stroškov taks in soglasij
za posega javnih površinah.
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
3. | Dobava in vpetje transportnega dvigala / žerjava | kpl | 1 | 0 | 0
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
| SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0

## fasada
pos/prost | SANACIJA FASADE
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
Splošno: | Izvajalec mora pri obnovi fasade upoštevati navodila in smernice ZVKDS OE Ljubljana, ki so navedene
v kulturnovarstvenih pogojih št. 35120-0793/200-2 z dne 10.09.2020 ter soglasju št. 35102-0798/2018-10
z dne 17.06.2021 in se smatrajo kot sestavni del tega popisa del!
Splošno: | Izvajalec mora pri obnovi fasade upoštevati navodila in smernice ZVKDS OE Ljubljana, ki so navedene
v kulturnovarstvenih pogojih št. 35120-0793/200-2 z dne 10.09.2020 ter soglasju št. XXX
z dne XXX in se smatrajo kot sestavni del tega popisa del!
Pred izdelavo ponudbe si mora ponudnik temeljito ogledati objekt!!!
I. | ZEMELJSKA DELA
1. | Kombiniran, ročni in strojni izkop/zasip
- | globine do 0,8 m; širine do 0,6 m | m3 | 25.16 | 0 | 0
- | globine do 0,3 m; širine do 0,2 m (valjanec) | m3 | 0.66 | 0 | 0
> | betonski tlakovci, širine 40 cm
- | v terenu III. kategorije, planiranje dna ročno (cca50% ročno
50% strojno)
- | v ceni je potrebno upoštevati nalaganje na začasno deponijo
ob jarku
- | s prebiranjem materiala - kvaliteten humus oz kvaliteten
tampon (ca 50%)
- | v ceni je potrebno upoštevati tudi planiranje površine s
točnostjo ±1,00 cm
- | strojno komprimiranje v plasteh po 30 cm
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
2. | Rušenje, dobava in vgradnja asfaltne površine | m1 | 22.8 | 0 | 0
okoli stavbe za vgradnjo strelovodnega valjanca
- | debelina cca 20 cm
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela.
3. | Sanacija zidu pod terenom - klet. | m2 | 40.864 | 0 | 0
- | čiščenje površine, peskanje in pranje
- | zaglajevanje površine, npr. Kemasan
- | hladen bitumenski premaz, npr. Fragmat IBITOL
- | 2x bitumenski trak, varjen, npr. Fragmat IzoTekt
V4 plus
- | EPS, deb. 5 cm, Jubizol Eurotherm EPS F Strong
S0 Graphite ; lepljeno na HI podlago
- | vodotesna masa, npr. Kema Hidrostop Elastic
- | gumbasta folija s čepki proti objektu
- | vgradnja pod teren do 80 cm, nad teren do 3,0 cm
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
4. | Dobava in montaža strelovodnega valjanca iz pocinkanega | m1 | 88.54 | 0 | 0
traku 25/4mm v zemljin.
> | Obvezne meritve po montaži in rezultati predstavljeni v obliki
elaborata
> | Opomba: vse kovinske mase zunaj objekta morajo biti ozemljene.
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
5. | Dobava in vgradnja betonskega robnika na | m1 | 54.9 | 0 | 0
stiku izkopa in zelenice
> | betonski vrtni robnik 5/20 cm
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
6. | Dobava in vgradnja pranega prodca in geotekstil | m2 | 31.45 | 0 | 0
> | funkcionalno pot okoli objekta po zelenici
- | širine 60 cm, globine 10 cm
- | podložni filc, geotekstil, ter prodec 16/32 mm
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
II. | RUŠITVENA DELA
1. | Demontaža in odstranitev fasade iz cementnih plošč: | m2 | 373.3 | 0 | 0
cementne plošče, jekeni horizontalni in vertikalni profili,
podkonstrukcija, toplotna izolacija
> | dimenzije fasade:
- | plošča med okni, dimnezije 600/2550mm; kos 97
- | plošča pod okni, dimnezije 1200/830mm; kos 74
- | plošča pod okni, dimnezije 600/830mm; kos 15
- | plošča na čelu etažne plošče, dimnezije 170/10200mm; kos 11
- | plošča na čelu etažne plošče, dimnezije 170/22800mm; kos 5
- | plošča na čelu etažne plošče, dimnezije 170/2580mm; kos 5
> | Povdarek na pravilnem odstranjevanju in shranjevanju:
upoštevati varnostne predpise, sortiranje na lesene palete in
zaščito s PVC folijo
hepa filtrom.
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
2. | Demontaža in odstranitev kleparskih elementov:
- | okenske police iz pločevine; r.š. 100mm | m1 | 146.27 | 0 | 0
- | odkapna pločevine pod jekleno ograjo terase; r.š. 600mm | m1 | 32.45 | 0 | 0
- | odpakna pločevina nad opečno ograjo terase; r.š. 700mm | m1 | 18.06 | 0 | 0
- | odpakna pločevina strehe terasne etaže; r.š. 950mm | m1 | 52.62 | 0 | 0
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
3. | Demontaža in odstranitev strelovoda iz pocinkanega valjanca | m1 | 106.64 | 0 | 0
meteorno vodo, fi 125 mm, dolžine 140 cm.
- | pozicija: 4 vertikalne linije + terasa
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela.
4. | Demontaža in odstranitev kritine iz pločevine nadstreška vhoda | m2 | 9.5 | 0 | 0
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela.
5. | Izkop zemljine iz betonskih korit | m3 | 1.092 | 0 | 0
- | hramba na deponiji in po končanih delih vgradnja v korita
na zahtevo etažnega lastnika
> | v ceni upoštevati izkop obstoječih grmovnic
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
6. | Demontaža in odstranitev odtočnih cevi betonskih korit | kos | 21 | 0 | 0
jelkena cev fi20mm, l=100mm
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela.
7. | Povrtavanje lukenj fi21 mm za nove iztočne cevi | kos | 21 | 0 | 0
- | povrtavanje v zid iz betona, debeline cca 50mm
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
9. | Rušenje in odstranitev tlaka vhoda do AB podlage; | m2 | 9.5 | 0 | 0
> | keramika, lepilo
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
10. | Demontaža in odstranitev opečne fasadne obloge in toplotne | m2 | 414.33 | 0 | 0
izolacije; NF opeka 240/120/60mm + 3cm izolacije
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela.
11. | Odrez betonskega venca na opečni fasadi za potrebe vgradnje TI
- | plošča debeline 20cm; širina odreza 5cm | m1 | 64.3 | 0 | 0
- | plošča debeline 20cm; širina odreza 14cm | m1 | 180 | 0 | 0
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela.
12. | Nakladanje in odvoz odpadnega materiala na | m3 | 77.6869 | 0 | 0
- | trajno deponijo gradbenih odpadkov v razdalji do
20 km s plačilom pristojbin in taks.
> | upoštevati material iz celotne stavbe
| SKUPAJ RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
III. | ZIDARSKA DELA
1. | Čiščenje sanacijskih površin (beton, opeka) | m2 | 703.685 | 0 | 0
- | čiščenje z vodnim curkom brez tlaka
- | krtačenje površine za odstranitev alg in presni
- | pranje površine in razpraševanje
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
2. | Izdelava fasade cokla: | m2 | 78.98 | 0 | 0
> | toplotna izolacija iz fasadnih izolacijskih plošč
- | npr. EuroTherm EPS F Strong S0 Graphite
- | debeline do 5 cm
- | EPS (SIST EN 13163)
- | razred gorljivosti E (SIST EN 13501-1)
- | toplotna prevodnost λ=0,031 W/mK (SIST EN 12667)
- | montaža plošč se izvaja z lepljenjem in
mehanskim pritrjevanjem s tipskimi pritrdilnimi
sidri, 9 kos/m2, npr. PPV120 (F.Leskovec).
- | na spodnjem delu fasade in po stranskih robovih
potrebno zagotoviti večje število sider za večjo
večjo nosilnost, 11 kos/m2.
- | v ceni je potrebno upoštevati dobavo in montažo
čepov za zapiranje utorov pri poglabljanju
pritrdilnih sidr.
- | pred začetkom del preveriti dolžino sider - izvesti
pull off test (izvlečna trdnost)
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
3. | Izdelava fasade terasne etaže: | m2 | 418.2006 | 0 | 0
> | toplotna izolacija iz fasadnih izolacijskih plošč
- | npr. Knauf Insulation FKD-N Thermal
- | debeline do 16 cm
- | EPS (SIST EN 13163)
- | razred gorljivosti E (SIST EN 13501-1)
- | toplotna prevodnost λ=0,034 W/mK (SIST EN 12667)
- | montaža plošč se izvaja z lepljenjem in
mehanskim pritrjevanjem s tipskimi pritrdilnimi
sidri, 9 kos/m2, npr. PPV220 (F.Leskovec).
- | na spodnjem delu fasade in po stranskih robovih
potrebno zagotoviti večje število sider za večjo
večjo nosilnost, 11 kos/m2.
- | v ceni je potrebno upoštevati dobavo in montažo
čepov za zapiranje utorov pri poglabljanju
pritrdilnih sidr.
- | pred začetkom del preveriti dolžino sider - izvesti
pull off test (izvlečna trdnost)
- | alkalno odporen profil za izvedbo zaključka fasade
ob podstavku objekta,
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
> | opomba:
- | na poziciji vgradnje toplotne izolacije na fasado na
terasi, je potrebno na stiku s tlemi, v višini 15 cm nad
gotovim podom terase, vgraditi toplotno izolacijo iz
ekspandiranega polistirena – EPS, v debelini 14 cm,
za potrebe preprečitve prehoda vlage s tal v kameno
volno.
- | na poziciji vgradnje toplotne izolacije MW na fasado, kjer je
je TI v stiku z betonski steno, je potrebno vgraditi toplotno izolacijo
iz ekspandiranega polistirena, npr. Fragmat Neocokl, v širini
5,0 cm, za potrebe preprečitve prehoda vlage iz betona v kameno
volno.
- | na poziciji oken je potrebno vgraditi toplotno izolacijo iz
ekspandiranega polistirena, npr. Fragmat Neocokl, v debelino 3 cm
4. | Izdelava fasade terasne etaže: | m2 | 30.6 | 0 | 0
> | toplotna izolacija iz fasadnih izolacijskih plošč
- | npr. Knauf Insulation FKD-N Thermal
- | debeline do 12 cm
- | EPS (SIST EN 13163)
- | razred gorljivosti E (SIST EN 13501-1)
- | toplotna prevodnost λ=0,034 W/mK (SIST EN 12667)
- | montaža plošč se izvaja z lepljenjem in
mehanskim pritrjevanjem s tipskimi pritrdilnimi
sidri, 9 kos/m2, npr. PPV220 (F.Leskovec).
- | na spodnjem delu fasade in po stranskih robovih
potrebno zagotoviti večje število sider za večjo
večjo nosilnost, 11 kos/m2.
- | v ceni je potrebno upoštevati dobavo in montažo
čepov za zapiranje utorov pri poglabljanju
pritrdilnih sidr.
- | pred začetkom del preveriti dolžino sider - izvesti
pull off test (izvlečna trdnost)
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
5. | Izdelava fasade v sestavi: | m2 | 132 | 0 | 0
> | TERASA, COKL |  | 109.8392
> | tankoslojni fasadni omet (upoštevati tehnologijo
proizvajalca), barva opleska se določi po sondiranju ometa
npr. Jubizol Nano finish S 1.0
- | osnovni armirni sloj
- | fasadna armirna mrežica
- | armirni sloj
- | prednamaz za boljši oprijem zaključnega sloja (v
barvi zaključnega sloja)
- | zaključni fasadni omet, hidrofobiran z dodatkom
za zaviranje rasti alg in plesni, barvne nianse
po izboru naročnika, granulacije 1,0 mm,
mikroarmiran siloksaniziran glajen omet
- | na stiku s stavbnim pohištvom vgraditi 2D PVC profil
- | vsi naletni robovi se morajo ojačati s tipskimi PVC
profili.
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
6. | Pregled obstoječe lesene montažne konstrukcije fasade | m2 | 373.3 | 0 | 0
na vrtni fasadi
- | odstranitev dotrajanih delov, dobava in montaža lesenih
elementov dim. 50/70mm, dolž. 2000 mm
> | ocena 15 % lesene obstoječe konstrukcije
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
7. | Deratizacija ali dezinsekcija lesene montažne lesene | m2 | 373.3 | 0 | 0
konstrukcije po odstranitvi fasadnih elementov
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela.
8. | Izdelava nove fasade iz fasadnih plošč: | m2 | 373.3 | 0 | 0
> | pretesnitev stikov obstoječe Alu folije na notranji steni iz
iverne plošče z lepilnim trakom
- | npr. KnaufInsulation Homeseal LDS
> | toplotna izolacija iz fasadnih izolacijskih plošč iz
mineralne volne
- | npr. KnaufInsulation Naturalboard Venti
- | debeline do 7 cm
- | MW (SIST EN 13162)
- | razred gorljivosti A1 (SIST EN 13501-1)
- | toplotna prevodnost λ=0,035 W/mK (SIST EN 12667)
- | montaža plošč se izvaja z lepljenjem
> | papoprepustna folija, npr. Knauf Insulation Homeseal 0,02 UV
- | folije (SIST EN 13984:2013)
- | Sd = 0,04 m (SIST EN 1931)
- | preklopi je potrebno prelepiti z lepilnim trakom, npr. Knauf
Insulation Homeseal LDS VF Tape
> | plošča OSB18; stike prelepiti s tesnilnim trakom
> | lesena podkonstrukcija; letve 50/30mm - 100/30mm
montaža na rastru 60cm ali v liniji oken in vrat
> | fasadne plošče
- | npr. Kalcer Cetris Basic
- | debeline 10 mm
- | plošče z vsebnostjo lesa (SIST EN 13986)
- | montaža s sidernimi vijaki na leseno podkonstrukcijo s sidernim
vijaki 5 kos na višino ene etaže; spodnji vijak 5 cm od spodnjega
roba plošče, zgornji vijak 5 cm od zgornjega roba plošče.
- | plošča med okni, dimnezije 600/2550mm; kos 97
- | plošča pod okni, dimnezije 1200/830mm; kos 74
- | plošča pod okni, dimnezije 600/830mm; kos 15
- | plošča na čelu etažne plošče, dimnezije 170/10200mm; kos 11
- | plošča na čelu etažne plošče, dimnezije 170/22800mm; kos 5
- | plošča na čelu etažne plošče, dimnezije 170/2580mm; kos 5
> | pri montaži upoštevati smernice proizvajalca
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
9. | Izdelava fasade v sestavi:
> | OPEČNA STENA |  | 4397.4
> | fasada iz keramike
| npr. Meldorfer Flachverblender | m2 | 414.33 | 0 | 0
- | osnovni armirni sloj, npr. Capatect Minera Carbon Solid bela |  | 838.97
- | fasadna armirna mrežica 165g, npr. Capatect Glasgewebe 165g,
- | armirni sloj, npr. Capatect Minera Carbon Solid bela
- | prednamaz za boljši oprijem zaključnega sloja, npr. Putzgrund
- | malta za lepljenje, npr. Meldorfer Ansatzmörtel 080
- | keramika, npr. Meldorfer Flachverblender
- | fugiranje z fugiramo s sivo cementno fugirno malto 081 iz
program Meldorfer
> | na lokaciji šivanje potrebno vgrajevati keramiko polagati na stik za
potrebe ponazoritve opeke; robove keramike potrebno pred
porezati pod kot 45st
> | Alu profil z mrežico za izvedbo spodnjih robov z
odkapom.
- | vsi naletni robovi se morajo ojačati s tipskimi PVC profili.
- | na stiku s stavbnim pohištvom se vgradi PVC 2D profil
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela.
10. | Sanacija opečnih delov: | m2 | 35.93 | 0 | 0
- | pregled sanacijskih površin
- | v primeru odstranitve večjih kosov, zamenjava z novimi kosi opeke;
5% površine
- | v primeru odstranitve manjših kosov, sanacija s sanirno malto
kompetabilno z obstoječo strukturo; 5% površine
- | sanacija fug s sanacijsko matlo
- | impregmacija z biocidnim sredstvom
- | impregnacija z brezbarvno mikrosilikonsko zaščito, npr. MAPEI
Antipluviol S
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
11. | Sanacija betonskih elementov:
- | čela fasade | m2 | 36.004 | 0 | 0
- | zunanjost korit | m2 | 29.89 | 0 | 0
- | ograja kleti | m2 | 18.06 | 0 | 0
- | stebri terase | m2 | 11.316 | 0 | 0
- | strop, čela strehe | m2 | 69.28 | 0 | 0
- | venec terase | m2 | 24.86 | 0 | 0
- | nadstrešek vhoda | m2 | 11.245 | 0 | 0
- | nadstrešek vhoda | m2 | 11.245 | 0 | 0
> | pregled sanacijskih površin
- | premaz za antikorozijsko zaščito, npr. Mapefer 1K, v dveh
nanosih
- | v primeru odstranitve manjših kosov, sanacija s sanirno malto
kompetabilno z obstoječo strukturo; 5% površine
- | impregnacija z reaktivnim penetrirajočim tesnilom za beton, npr.
Penetron Peneseal PRO
- | impregmacija z biocidnim sredstvom
- | impregnacija z brezbarvno mikrosilikonsko zaščito, npr. MAPEI
Antipluviol S
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
12. | Sanacija betonskih elementov; notranjost korita | m2 | 32.025 | 0 | 0
> | mehansko grobo čiščenje površine (ocena 10%)
- | mehansko fino čiščenje površine
- | premaz za antikorozijsko zaščito, npr. Mapefer 1K, v dveh
nanosih
- | reprofilacija z grobo mikroarmirano tiksotropno malte s
kontroliranim krčenjem, npr. Mapegrout T60; lokalna
poporavila površin mikroarmirana tiksotropna malae s
kontroliranim krčenjem , npr. Mapegrout 430
- | izvedba dvoslojne sekundarne hidroizolacije, v prvi sveži sloj
vgrajena alkalno odporna armirna mrežica, npr.
Mapelastik; montaža gumiranih trakov, medsebojno
zlepljen z namenskim lepilom, za vgradnjo v stik
horizontalnih in vertikalnih površin, vgrajen v prvi sveži
sloj sekundatne hidroizolacije, npr. Mapeband
- | temeljni sprijemni, učvrstitveni, penetracijski premaz, npr.
Malech
- | premaz z elastično, zaščitno – dekorativno barvo na osnovi
akrilnih smol v vodni disperziji za barvanje betona, npr.
Elastocolor
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
13. | Dobava in vgradnja glinastih granul, 6-18mm (betonska korita) | m2 | 0.96075 | 0 | 0
- | zrna za shranjevanje vode in odtok vode
- | debelina sloja 3 cm
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
14. | Dobava in vgradnja ločilnega sloja (betonska korita) | m2 | 32.025 | 0 | 0
- | PE filc, npr. TAYPAR SF
- | poliesterski filc 200 g/m3
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
15. | Sanacija tal vhoda:
> | Dobava in izvedba dvoslojne sekundarne hidroizolacije | m2 | 9.5 | 0 | 0
- | izvedba dvoslojne sekundarne hidroizolacije, v prvi sveži sloj
vgrajena alkalno odporna armirna mrežica, npr.
Mapelastik; montaža gumiranih trakov, medsebojno
zlepljen z namenskim lepilom, za vgradnjo v stik
horizontalnih in vertikalnih površin, vgrajen v prvi sveži
sloj sekundatne hidroizolacije, npr. Mapeband
> | Dobava in montaža talnih betonskih pranih plošč | m2 | 9.5 | 0 | 0
- | položeno na fleksibilno cemetno lepilo za oblogo,
obojestranski nanos lepilo (na podlago in oblogo)
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
| SKUPAJ ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
IV. | KLEPARSKA DELA
1. | Dobava in montaža okenskih polic iz Alu pločevine, deb. 1,5 mm,
> | r.š. do 100mm; tipska izvedba s tipskimi zaključki; opeka | m1 | 7.8 | 0 | 0
- | podlaga se izvede z EPS v naklonu z zidarsko
obdelavo: 2 cm EPS plošče, lepljenih z lepilno malto, osnovni omet
d= 4-5 mm, z vstavljeno 145g/m2 armaturno mrežico.
- | sekundarna HI: Mapelastik + Mapeband
- | montaža police se izvede z lepljenjem na poliuretanski kit z
plutovinastimi distančniki tesnenje po notranjih kotih z butilnim
trakom, zunanje robe s trajno elastičnim kitom.
- | montirane v naklonu 5 stopinj s previsom 2 cm
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
2. | Dobava in montaža Alu U profila na stik fasadnih plošč z opeko | m1 | 90.27 | 0 | 0
- | dimenzije 15/12 mm
- | fugo med U profilom in opeko, v debelini 8 mm, tesniti s trajno
elastičnim poliuretanskim kitom
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
3. | Dobava in montaža Alu H profila na stik med fasadnimi ploščami | m1 | 653.09 | 0 | 0
- | dimenzije 30/12 mm
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
4. | Dobava in montaža Alu C profila na vertikalne špalete oken in vrat | m1 | 292.85 | 0 | 0
- | dimenzije 60/15 mm
- | stik profila in stavbnega pohištva tesniti s trajno elastičnim
elastičnim poliuretanskim kitom
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
5. | Dobava in montaža Alu odkapne pločevine
- | r.š. 70mm; deb. 1,5mm; stiki med ploščami | m1 | 391.2 | 0 | 0
- | r.š. 90mm; deb. 1,5mm; stiki med ploščami in colklom | m1 | 41.2 | 0 | 0
- | r.š. 110mm; deb. 1,5mm; pod okni montažne fasade | m1 | 41.2 | 0 | 0
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
6. | Dobava in montaža Alu L odkapnega profila | m1 | 83.44 | 0 | 0
pod vencem terase in strehe
- | Alu L profil 30/30/1 mm
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
7. | Dobava in montaža barvane odkapne pločevine
- | r.š. 200mm; deb. 1,5mm; tla terase | m1 | 62.8 | 0 | 0
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
| SKUPAJ KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
V. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
1. | Dobava in vgradnja odtočnih barvana Alu cevi fi 20mm s | kos | 21 | 0 | 0
prirobnico 50/50mm, dolžine 100 mm, za iztok vode iz
korita; na zunanjem delu je cev poševno prirezana.
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
2. | Dobava in montaža Al strelovod z Rf nosilci. | m1 | 106.64 | 0 | 0
> | V ceni je potrebno upoštevati tudi predelavo
konzol za pritrjevanje (debelina kontaktne
fasade) in montažo zaščitnega profil v podnožju
objekta ter ves pritrdilni in montažni material.
> | Obvezne meritve po montaži v obliki elaborata.
> | Opomba: vse kovinske mase zunaj objekta
morajo biti ozemljene.
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
3. | Dobava in vgradnja rešetke kletnega okna
- | dimenzije 1200/770 mm | kos | 5 | 0 | 0
- | dimenzije 600/770 mm | kos | 3 | 0 | 0
- | ekspandirane ALU pločevine, debeline 1,5mm, v okvirju
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
| SKUPAJ KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0
VI. | PLESKARSKA DELA
1. | Pleskanje jeknene ograje terase | m1 | 32.2 | 0 | 0
> | jeklena ograja s stebrički in prečkami fi30mm, polnilo palice fi10mm
- | brušenje, čiščenje korozije, manjša ključavničarska popravila,
nivelacija površin, temeljni premaz in zaključni oplesk v polmat
barvi; RAL 9016
> | npr. Helios 2K Pur
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
2. | Pleskanje jeknene ograje francoskih oken | m1 | 12 | 0 | 0
- | dimenzije 600/780m ; kos 12
- | dimenzije 1200/780m ; kos 4
- | brušenje, čiščenje korozije, manjša ključavničarska popravila,
nivelacija površin, temeljni premaz in zaključni oplesk v polmat
barvi; RAL 9016
> | npr. Helios 2K Pur
> | demontaža, sanacija, montaža
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
| SKUPAJ PLESKASRKA DELA |  |  |  | 0
VII. | RAZNO
1. | Dobava in montaža nosilca za zastavo. | kos | 1 | 0 | 0
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela.
2. | Dobava in montaža tablic s hišnimi številkami. | kos | 1 | 0 | 0
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela.
| SKUPAJ RAZNO |  |  |  | 0
| SKUPAJ SANACIJE FASADE |  |  |  | 0

## terasa
pos/prost | SANACIJA TERASE
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
1. | RUŠITVENA DELA
1. | Rušenje in odstranitev vseh slojev terase do estriha nad ploščo | m2 | 210.7998 | 0 | 0
betonske plošče, pesek, bitumenska lepenka, siporeks, nakonski
> | beton; skupne povprečne debeline cca 12cm
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
2. | Rušenje in odstranitev talnega odtoka | kos | 2 | 0 | 0
- | po odstranitvi izvesti zidarsko sanacijo roba
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela.
3. | Nakladanje in odvoz odpadnega materiala na | m3 | 27.8256 | 0 | 0
- | trajno deponijo gradbenih odpadkov v razdalji do
20 km s plačilom pristojbin in taks.
> | upoštevati material iz celotne stavbe
| SKUPAJ RUŠITVENA IN DEMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
2. | ZIDARSKA DELA
1. | Zidarska obdelava odprtine po odstranitvi požiralnika. | kos | 2 | 0 | 0
- | zazidava stene v zračniku in priprava izliva v zračnik
- | zazidava 0,5m2 z siporeks deb. 3cm
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
2. | Dobava in vgradnja novega talnega požiralnika | kos | 2 | 0 | 0
> | v ceni upoštevati dobavi cevi za povezavo odtoka z izlivom
v zračnik, dolžina 1,5m
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
3. | Dobava in vgradnja bitumenskega premaza | m2 | 110.0157 | 0 | 0
> | premaz, npr. Fragmat IBITOL HS
- | bitumen (SIST EN 1037:2017)
- | vertikalno na stene zaključiti v višini do 26-37 cm
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
4. | Dobava in vgradnja parne zapore | m2 | 110.0157 | 0 | 0
> | parna zapora, npr. Fragmat BITALBIT V3
- | trak za ustavljanje vodne pare (SIST EN 13970ž)
- | nosilec: AL+stekleni voal
- | upogljivost pri: 0° C
- | odpornost proti tečenju: 70° C
- | pretržna sila vzdolžno / prečno: >500 N / >400 N
- | raztezek pri pretrgu: >2 %
- | debelina: 2,7 mm
- | vertikalno na stene zaključiti v višini do 26-37 cm
- | izvedba kotne zaokrožitve
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
5. | Dobava in vgradnja toplotno izolacijski plošč iz poliuretanske pene | m2 | 210.7998 | 0 | 0
z obojestranskim prekrivnim slojem iz aluminija:
- | npr. Puren FD-L
- | debeline 4 cm
- | PUR/PIR (SIST EN 13165
- | razred gorljivosti B2 (SIST EN 13501-1)
- | toplotna prevodnost λ=0,022 W/mK (SIST EN 12667)
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela.
6. | Dobava in vgradnja hidroizolacije strehe | m2 | 104.0689 | 0 | 0
> | samolepilni bitumenski trak npr. Fragmat Izoself V3
- | trakovi namenjeni hidroizolaciji temeljev (SIST EN 13969)
- | nosilec: stekleni voal
- | upogljivost pri: -20° C
- | odpornost proti tečenju: 80° C
- | pretržna sila vzdolžno / prečno: >300 N / >200 N
- | raztezek pri pretrgu: >2 %
- | debelina: 2,7 mm
- | vertikalno na stene zaključiti v višini do 35 cm
- | izvedba kotne zaokrožitve
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
7. | Dobava in vgradnja hidroizolacije strehe | m2 | 29.734 | 0 | 0
> | elastomerni bitumenski trak, npr. Fragmat Izoelast P5 plus
- | trakovi namenjeni hidroizolaciji temeljev (SIST EN 13969)
- | nosilec: poliesterski filc
- | upogljivost pri: -15° C
- | odpornost proti tečenju: 100° C
- | pretržna sila vzdolžno / prečno: >700 N / >600 N
- | raztezek pri pretrgu: >40 %
- | debelina: 4,5 mm
- | vertikalno na stene zaključiti v višini do 10 cm
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
8. | Dobava in vgradnja hidroizolacije strehe | m2 | 104.0689 | 0 | 0
> | elastomerni bitumenski trak, npr. Fragmat Izoelast P5 plus
- | trakovi namenjeni hidroizolaciji temeljev (SIST EN 13969)
- | nosilec: poliesterski filc
- | upogljivost pri: -15° C
- | odpornost proti tečenju: 100° C
- | pretržna sila vzdolžno / prečno: >700 N / >600 N
- | raztezek pri pretrgu: >40 %
- | debelina: 4,5 mm
- | vertikalno na stene zaključiti v višini do 35 cm
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
9. | Dobava in vgradnja hidroizolacije:
- | horizontalni in vertikalni zaključki
> | npr. Fragmat IzoElast P4 Reflex | m2 | 47.597 | 0 | 0
- | ojačani bitumenski trakovi za tesnenje streh (SIST EN 13707)
- | debelina 4,2 mm
- | nosilec: poliestreski filc
- | upogljivost pri: -10° C
- | odpornost proti tečenju: 120° C
- | pretržna sila vzdolžno / prečno: >600 N / >500 N
- | raztezek pri pretrgu: >35 %
- | polno varjenje
> | vgradnja na steno v višini 45 cm
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
10. | Dobava in vgradnja toplotno izolacijski plošč iz | m2 | 210.7998 | 0 | 0
ekstrudiranega polistirena:
- | npr. Fragmat XPS 300
- | debeline 3 cm
- | XPS (SIST EN 13164)
- | razred gorljivosti E (SIST EN 13501-1)
- | toplotna prevodnost λ=0,035 W/mK (SIST EN 12667)
- | tlačna trdnost ≥ 300 kPa (10 % def.) (SIST EN 826)
> | dvig obstoječe atike na manjši strehi
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
11. | Dobava in polaganje geotekstila. | m2 | 210.7998 | 0 | 0
- | npr. Typar SF 40
- | poliesterski filc 200 g/m3
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
12. | Dobava in vgradnja obtežbe – nasutje pranega prodca - terasa | m2 | 210.7998 | 0 | 0
- | prodniki frakcije 1-4 mm, debeline 2cm
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
13. | Dobava in vgradnja kolir talnih plošč | m2 | 210.7998 | 0 | 0
- | dimenzije 30/30/3
- | polganje na stik
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
| SKUPAJ ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ SANACIJA TERASE |  |  |  | 0

## klet
pos/prost | SANACIJA TAL NAD KLETJO
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
1. | Priprava kletnih stropov in delnega stropa v pritličju. | m2 | 280.23 | 0 | 0
Upoštevan dodatek za težje delo.
- | čiščenje, razpraševanje vseh stropnih površin
- | premaz z akrilno emulzijo za boljši oprijem, npr. Jub Akril Emulzija
- | izravnavanje stropov kleti z renovirnim ometom, npr. Jub renovirni
omet, ter po potrebi mehansko odbijanje odvečnega materiala
(izbokline in neravne površine)
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela.
2. | Izdelava toplotne izolacije v sestavi. | m2 | 280.23 | 0 | 0
Upoštevan dodatek za težje delo.
> | toplotna izolacija iz fasadnih izolacijskih plošč iz
kamene volne
- | npr. Knauf Insulation FKD-S Thermal
- | debeline 14 cm
- | MW (SIST EN 13162)
- | razred gorljivosti A1 (SIST EN 13501-1)
- | toplotna prevodnost λ=0,035 W/mK (SIST EN 12667)
- | montaža plošč se izvaja z lepljenjem, npr. Jubizol lepilna malta
Strong Fix, in mehanskim pritrjevanjem s tipskimi pritrdilnimi
sidri, 6-9 kos/m2, npr. PPV260 (F.Leskovec).
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
> | opomba:
- | na lokaciji okna se vgradi primerna debelina TI za potrebe
odpiranja kletnega okna
- | na lokaciji vrat je potrebno prilagoditi višino vrat
3. | Izdelava fasade v sestavi: | m2 | 280.23 | 0 | 0
> | tankoslojni fasadni omet
(upoštevati tehnologijo proizvajalca)
- | osnovni armirni sloj, npr. Jubizol lepilna malta Strong Fix
- | fasadna armirna mrežica 160g, npr. Jubizol armirna mrežica
- | armirni sloj, npr. Jubizol lepilna malta Strong Fix
- | prednamaz za boljši oprijem zaključnega sloja (v
barvi zaključnega sloja), npr. Jubizol Unigrund
- | na stiku s stavbnim pohištvom se vgradi PVC 2D profil
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
4. | Dobava in montaža žarnic. Ocena. | kom | 15 | 0 | 0
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela.
5. | Dobava in montaža 10 m cevi z električnim kablom (2,5 m^2). | m1 | 30 | 0 | 0
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela.
| SKUPAJ SANACIJA TAL NA KLETJO |  |  |  | 0

## DODATNO
pos/prost | DODATNO
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
Splošno: | DODTNA DELA niso del pogodbe in tudi niso del rekapitulacije del, saj se obračunajo po dejansko
opravljenih delih (OBRAČUN PO DEJANSKIH KOLIČINAH). Za dela, ki so uvrščena kot DODATNA DELA
tega popisa GOI deli, skleneta pogodbeni stranki aneks k tej pogodbi, s katerim natančno
opredelita dodatna dela po vrsti in količino ob upoštevanju cen iz popisa GOI del.
Opomba: | Če naročnik z vpisom v gradbeni dnevnik zahteva od izvajalca izvedbo del, ki s pogodbo niso
predvidena in dogovorjena, skleneta pogodbeni stranki aneks k tej pogodbi, s katerim natančno
opredelita dodatna dela po vrsti in količini ob upoštevanju cen iz predhodno izdelane ponudbe
izvajalca.
1. | Demontaža zunanje enote | kos | 1 | 0 | 0
klima naprave na fasadi.
> | montaža klime na fasado stavbe to smernici ZVKDS ni možna
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela.
> | dimenzije preveriti na terenu.
> | OBRAČUN PO DEJANSKIH KOLIČINAH.
2. | Pazljiva demontaža zunanjih rolet ali žaluzij,
- | dimenzije: 60/250 cm | kpl | 1 | 0 | 0
- | dimenzije: 120/172 cm | kpl | 1 | 0 | 0
- | dimenzije: 180/172 cm | kpl | 1 | 0 | 0
> | montaža rolete na fasado stavbe to smernici ZVKDS ni možna
> | dimenzije preveriti na terenu.
> | OBRAČUN PO DEJANSKIH KOLIČINAH.